Приложение 1 (акт о технологическом присоединении № __________________________ от ______________________)

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств

| Точка присоединения мощностей (название) | № ВРЩ 0,4кВ, ТП, РП, ЦП | Название и адрес объекта милицейский (строительный) | Организация заключающая «Договор энергоснабжения» с гарантирующим поставщиком электроэнергии | Организация эксплуатирующая КЛ 0,4кВ | Максимальная мощность, кВт | Категория надежности электроснабже-ния на границе балансовой принадлежности между ОАО «МОЭСК» и собственником (владельцем) сети | Категория надежности электроснабжения на границе балансовой принадлежности между собственником (владельцем) сети и абонентом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРУ 0,4 кВ |  |  |  | Организация, заключающая договор на эксплуатацию с балансодержателем сети |  |  | . |
| ТП |  |
| РП/РТП |  |
| ЦП |  |
| Примечание: |

Срок действия: постоянно

Требуемая категория надежности электроснабжения токоприемников потребителей подключенных от ВРЩ 0,4кВ обеспечивается по внутренним сетям собственника (владельца) сети.

При наличии токоприемников относящихся  к I категории надежности электроснабжения во внутренней сети потребителя электроэнергии предусмотреть технические и организационные мероприятия по обеспечению резервным источником питания.

Рекомендуем установку агрегатов бесперебойного питания для электроснабжения отдельных токоприемников, в работе которых возникают сбои при технологических посадках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения и автономных источников питания, для повышения надежности электроснабжения выполнять по техническим условиям собственника (владельца) внутренних сетей (энергопринимающих устройств).

Подключение новых и дополнительных мощностей (в т.ч. и при изменении собственника или арендатора помещения или здания), а также работы по их реконструкции производить только при наличии письменного, согласия  собственника энергообъекта, с переоформлением акта разграничения между потребителем и субабонентом, потребителем и сетевой компанией.

Подключение и переоформление мощностей других юридических и физических лиц, субабонентов к сетям потребителя электроэнергии осуществлять по разрешению ОАО «Московская  объединенная электросетевая  компания».

В соответствии с ПП РФ 334 от 21.04.09г. перераспределение мощностей осуществляется при условии заключения соглашения о перераспределении мощностей с пояснением необходимых технических мероприятий по отключению мощностей и ограничения мощности передающей стороны.

Показатели качества электроэнергии (ПКЭ) в точке присоединения энергопринимающих устройств потребителя электроэнергии            ВРЩ 0,4кВ, РУ 0,4-6-10-20кВ ТП, РП(РТП), СП  ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» в нормальном режиме поддерживаются в соответствии с ГОСТ 13109-97. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение  требований ГОСТ 13109-97, при наличии у потребителя токоприёмников, являющихся потенциальным источником искажений ПКЭ.

Потребителям имеющим источники искажения влияющие на качество электроэнергии, за счет своих средств, выполнить оценку показателей качества электроэнергии до и после включения объекта в соответствии с п. 6.4 ГОСТ 13109-97. Протоколы измерения предоставить в район МКС - филиала ОАО «МОЭСК».

Нейтраль трансформаторов 0,4 кВ, установленных в РТП, ТП, заземлена наглухо.

Владельцу внутренних электросетей оформить акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности  с МКС-филиалом ОАО «МОЭСК» и Потребителем и Перечень средств измерений. Включение мощности возможно после предъявления  необходимой технической документации (до 100кВт в блок по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК» т.(495) 660-21-70, свыше 100кВт - Управление Ростехнадзора по г. Москве), осмотра электроустановки (до 100кВт блоком по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК» т.(495) 660-21-70, свыше 100кВт - инспекторами Управления Ростехнадзора по г. Москве),  выдачи «Акта допуска электроустановки в эксплуатацию», проверки учета электроэнергии блоком по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК» т.(495) 660-21-70, составления «Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности» и «Перечня средств измерений», оформления договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией, имеющей право распоряжаться электроэнергией, или договора на передачу электроэнергии с ОАО «МОЭСК» и договора "купли-продажи" электроэнергии с данной энергосбытовой компанией и решения вопроса эксплуатации энергообъекта.

# от ИСПОЛНИТЕЛЯ:                  						                 от ЗАКАЗЧИКА:

________________ /__________/        				    		_______________/____________/