## 1.3.1.
Таблица 1.3.1 Протяженность ЛЭП ПАО «МОЭСК» за 2017-2018 гг.
| 2018 |  |  | 2019
| Количество (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км) | Количество (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км)
ИТОГО ВЛ | 45671 | 68895.6 | 75418.56 | 43895 | 69542.9485 | 76960.2148
ВЛ 0.4 кВ | 40449 | 30500.54 | 31289.06 | 38727 | 30154.1591 | 31763.2821
ВЛ 6-20 кВ | 3959 | 28892.88 | 29521.17 | 3909 | 29897.1989 | 30586.2706
ВЛ 35 кВ | 370 | 3084.82 | 3992.85 | 370 | 3076.6411 | 3986.229
ВЛ 110 кВ | 740 | 5399.5 | 9203 | 738 | 5398.2762 | 9213.248
ВЛ 220 кВ | 153 | 1017.86 | 1412.48 | 151 | 1016.6732 | 1411.185
ИТОГО КЛ | 207920 | 81482.28 | 81168.95 | 209146 | 81933.3304 | 81933.3304
КЛ 0.4 кВ | 148033 | 23426.95 | 23426.95 | 148422 | 23285.4864 | 23285.4864
КЛ 6-20 кВ | 59393 | 59495.34 | 56182.02 | 60208 | 57056.365 | 57056.365
КЛ 35 кВ | 59 | 544.63 | 544.63 | 62 | 542.439 | 542.439
КЛ 110 кВ | 329 | 749.25 | 749.25 | 347 | 756.75 | 756.75
КЛ 220 кВ | 105 | 265.21 | 265.21 | 106 | 291.39 | 291.39
КЛ 500 кВ | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9
ИТОГО ЛЭП | 253591 | 150377.88 | 156587.52 | 253041 | 151476.2789 | 158893.5452

## 1.3.2
Таблица 1.3.2 Количество подстанций ПАО «МОЭСК» за 2017-2018 гг.
| 2018 |  | 2019
| Количество (шт) | МВА | Количество (шт) | МВА
ИТОГО ПС, ТП | 41094 | 79062.76 | 42120 | 80735.9
ИТОГО ПС | 613 | 51085.2 | 620 | 52358.4
ПС 35 кВ | 205 | 2139.1 | 207 | 2263.2
ПС 110 кВ | 358 | 28541.6 | 362 | 29623.2
ПС 220 кВ | 50 | 20404.5 | 51 | 20472
ТП, РП 6-10/-0.4 кВ | 40481 | 27977.56 | 41500 | 28377.6