## ЮЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за март 2019г. по филиалу - "Южные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) |  | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - Южные электрические сети
Каширский РЭС
Каширский район | Каширский район, д Топканово | 4-7.03.2019 | 09.00 | 4-7.03.2019 | 16:30 | ВЛ 10 кВ фид.9 ПС-591, Расчистка трассы | Каширский район | не выполнено | не выполнено
Каширский район | Каширский район, д Ледово | 11-15.03.2019 | 09.00 | 11-15.03.2019 | 16:30 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-211, Расчистка трассы, перетяжка провода | Каширский район | не выполнено | не выполнено
Каширский район | Каширский район, д.Срезнево | 18-22.03.2019 | 09.00 | 18-22.03.2019 | 16:30 | МТП-81, Ремонт РУ 0,4кВ,Замена н/в шкафа | Каширский район | не выполнено | не выполнено
Каширский район | Каширский район, д.Б.Руново | 11-22.03.2019 | 09.00 | 11-22.03.2019 | 16:30 | ВЛ 10 кВ фид.10 ЗТП-109, перетяжка провода ,выправка опор,Замена гирлянды изоляторов,Расчистка трассы | Каширский район | выполнено | выполнено
Каширский район | Каширский район, д.Тарасково | 11-15.03.2019 | 09.00 | 11-15.03.2019 | 16:30 | ВЛ 0,4кВ от ЗТП-168, Расчистка трассы, перетяжка провода | Каширский район | выполнено | выполнено
Каширский район | Каширский район, д.Тарасково | 25-29.03.2019 | 09.00 | 25-29.03.2019 | 16:30 | ВЛ 0,4кВ от МТП-166, Расчистка трассы, перетяжка провода | Каширский район | выполнено | выполнено
Каширский район | Каширский район, д.Лиды | 18-22.03.2019 | 09.00 | 18-22.03.2019 | 16:30 | КТП-180, Ремонт РУ 0,4кВ | Каширский район | не выполнено | не выполнено
Каширский район | Каширский район, д. Руново | 11-23.03.2019 | 09.00 | 11-23.03.2019 | 16:30 | РТП-8, Ремонт РУ 0,4кВ, освещения,тр-ров,выключателей | Каширский район | выполнено | выполнено
Каширский район | Каширский район, д.Якимовское | 4-7.03.2019 | 09.01 | 4-7.03.2019 | 17:30 | ЗТП-203, Ремонт РУ 0,4кВ | Каширский район | выполнено | выполнено
Чеховский РЭС
Чеховский р-н | Чеховский р-н, д.Венюково, д.Сергеево, д.Ходаево, д.Прудки, г.Чехов ул.Гагарина, д.Аксёнчиково, д.Якшино | 01.03.19; 04.03-07.03.19; 11.03-15.03.19; 18.03-22.03.19; 25.03-29.03.19 | 10:00 | 01.03.19; 04.03-07.03.19; 11.03-15.03.19; 18.03-22.03.19; 25.03-29.03.19 | 19:00 | ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС-382, опиловка трассы ВЛ | Чеховский РЭС | выполнено | выполнено
Чеховский р-н | Чеховский р-н, д.Плужково, д.Ходаево, д.Сергеево | 01.03.19; 04.03-07.03.19; 11.03-15.03.19; 18.03-22.03.19; 25.03-29.03.19 | 10:00 | 01.03.19; 04.03-07.03.19; 11.03-15.03.19; 18.03-22.03.19; 25.03-29.03.19 | 19:00 | ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС-385, опиловка трассы ВЛ | Чеховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Чеховский р-н | Чеховский р-н, д.Дулово, д.Шарапово | 01.03.19; 04.03-07.03.19; 11.03-15.03.19; 18.03-22.03.19; 25.03-29.03.19 | 10:00 | 01.03.19; 04.03-07.03.19; 11.03-15.03.19; 18.03-22.03.19; 25.03-29.03.19 | 19:00 | ВЛ-6 кВ ф.11 с ПС-385, замена опоры ВЛ-6кВ | Чеховский РЭС | выполнено | выполнено
Чеховский р-н | Чеховский р-н, п.Троицкое, д.Томарово, д.Сидориха, д.Прохорово, д.Поспелиха, п.Мещерское, д.Любучаны, д.Леониха, д.Ивино, д.Зыкеево, д.Дубинино, д.Гавриково, д.Ботвинино | 01.03.19; 04.03-07.03.19; 11.03-15.03.19; 18.03-22.03.19; 25.03-29.03.19 | 10:00 | 01.03.19; 04.03-07.03.19; 11.03-15.03.19; 18.03-22.03.19; 25.03-29.03.19 | 19:00 | ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС-384, включение новой ТП | Чеховский РЭС | выполнено | выполнено
Домодедовский РЭС
Домодедовский р-он | Домодедовский р-он, д.Семивраги | 2019-03-04 | 9:30 | 2019-03-04 | 17:00 | Капитальный ремонт ЗТП-75 Ф-5 с РП-31 | Домодедовский РЭС | выполнено | выполнено
Домодедовский р-он | Домодедовский р-он, д.Семивраги | 2019-03-05 | 9:30 | 2019-03-05 | 17:00 | Капитальный ремонт ЗТП-75 Ф-5 с РП-31 | Домодедовский РЭС | выполнено | выполнено
Домодедовский р-он | Домодедовский р-он, д. Сапроново | 2019-03-05 | 9:30 | 2019-03-05 | 17:00 | Капитальный ремонт БМКТП-58 Ф-9 с РП-25 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | Домодедовский р-он, д. Сапроново | 2019-03-06 | 9:30 | 2019-03-06 | 17:00 | Капитальный ремонт БМКТП-58 Ф-9 с РП-25 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | Домодедовский р-он | 2019-03-11 | 9:30 | 2019-03-11 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Ф-1 с РП-24 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | Домодедовский р-он, п.Востряково | 2019-03-11 | 9:30 | 2019-03-11 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-211 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | Домодедовский р-он, п.Востряково | 2019-03-12 | 9:30 | 2019-03-12 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-211 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | Домодедовский р-он, п.Белые Столбы | 2019-03-13 | 9:30 | 2019-03-13 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-605 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | Домодедовский р-он, д.Растуново | 2019-03-14 | 9:30 | 2019-03-14 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-608 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Домодедовский р-он | Домодедовский р-он, д.Растуново | 2019-03-14 | 9:30 | 2019-03-14 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-608 | Домодедовский РЭС | не выполнено | не выполнено
Подольский РЭС
Нет отключений
Серпуховский РЭС
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-01 | 8.00 | 2019-03-01 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-3 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-04 | 8.00 | 2019-03-04 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-4 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-05 | 8.00 | 2019-03-05 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-5 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-06 | 8.00 | 2019-03-06 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-6 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-07 | 8.00 | 2019-03-07 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-7 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-11 | 8.00 | 2019-03-11 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-8 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-12 | 8.00 | 2019-03-12 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-9 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-13 | 8.00 | 2019-03-13 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-10 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-14 | 8.00 | 2019-03-14 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-11 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-15 | 8.00 | 2019-03-15 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-12 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-18 | 8.00 | 2019-03-18 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-13 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-19 | 8.00 | 2019-03-19 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-14 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-20 | 8.00 | 2019-03-20 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-15 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-21 | 8.00 | 2019-03-21 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-16 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-22 | 8.00 | 2019-03-22 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-17 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-25 | 8.00 | 2019-03-25 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-18 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-26 | 8.00 | 2019-03-26 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-19 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-27 | 8.00 | 2019-03-27 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-20 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-28 | 8.00 | 2019-03-28 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-21 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Серпуховский р-н | Серпуховский р-н д.Никифорово, д.Рудаково, д.Дернополье, д.Райсеменовское, с.Липицы | 2019-03-29 | 8.00 | 2019-03-29 | 17.00 | Проведение кап.ремонта на ВЛ-6,10кВ: ф.24 с ПС-447, ф.13 с РП-27 Оболенск, ф.Акуловский с ТП-266, ф.на ТП-221 с РП-8, ф.на ТП-63 с РП-22 | Серпуховский РЭС | не выполнено | не выполнено
Ленинский РЭС
Нет отключений
Жуковский РЭС
г.Жуковский | ул.Семашко, д8 | 04.03.19г-06.03.19г. (рабочие дни) | 9:30 | 04.03.19г-06.03.19г. (рабочие дни) | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом ЗТП-207 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
г.Жуковский | ул. Энергетическая | 11.03.19г-13.03.19г. (рабочие дни) | 9:30 | 11.03.19г-13.03.19г. (рабочие дни) | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом ЗТП-248 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
г.Жуковский | ул. Гагарина д.85 | 14.03.19г-15.03.19г. (рабочие дни) | 9:30 | 14.03.19г-15.03.19г. (рабочие дни) | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом ЗТП-370 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
Островецкое с/п | Островецкое с/п, д.Сельцо | 18.03.19г-20.03.19г. (рабочие дни) | 9:30 | 18.03.19г-20.03.19г. (рабочие дни) | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом КТП-200 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
г.Жуковский | ул. Нижегородская д.35 | 25.03.19г-27.03.19г. (рабочие дни) | 9:30 | 25.03.19г-27.03.19г. (рабочие дни) | 16:30 | Капитальный ремонт хоз.способом ЗТП-305 | Жуковский РЭС | выполнено | выполнено
Раменский РЭС
Раменский р-н | д.Чекменево Раменского р-на | 11.03.19г-29.03.19г кроме выходных дней | 10:00 | 11.03.19г-29.03.19г кроме выходных дней | 16:00 | Кап.ремонт хоз.способом ЗТП-112 Чекменево | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Рыболово Раменского р-на | 11.03.19г-29.03.19г кроме выходных дней | 10:00 | 11.03.19г-29.03.19г кроме выходных дней | 16:00 | Кап.ремонт хоз.способом ЗТП-228 Рыболово | Раменский РЭС | выполнено | выполнено
Раменский р-н | д.Ивановка Раменского р-на | 11.03.19г-29.03.19г кроме выходных дней | 10:00 | 11.03.19г-29.03.19г кроме выходных дней | 16:00 | Кап.ремонт хоз.способом ВЛ-0,4кВ от КТП-9 Ивановка | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | г.Бронницы Производственный проезд | 11.03.19г-29.03.19г кроме выходных дней | 10:00 | 11.03.19г-29.03.19г кроме выходных дней | 16:00 | Кап.ремонт хоз.способом ЗТП-172 г.Бронницы | Раменский РЭС | выполнено | выполнено
Раменский р-н | д.Большое Ивановское Раменского р-на | 11.03.19г-29.03.19г кроме выходных дней | 10:00 | 11.03.19г-29.03.19г кроме выходных дней | 16:00 | Кап.ремонт хоз.способом ВЛ-0,4кВ от МТП-336 Большое Ивановское | Раменский РЭС | не выполнено | не выполнено
Раменский р-н | д.Ульянино Раменского р-на | 11.03.19г-29.03.19г кроме выходных дней | 10:00 | 11.03.19г-29.03.19г кроме выходных дней | 16:00 | Кап.ремонт хоз.способом ВЛ-0,4кВ от КТП-115 Ульянино | Раменский РЭС | выполнено | выполнено
Note on I6: Ширшова Наталья Сергеевна:
Note on N6: Ширшова Наталья Сергеевна:

## ВЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за март 2019г. по филиалу - "Восточные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Восточные электрические сети"
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Первомайский | 01.03.19г. | 9:00 | 08.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ф. Сельхозтехника | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п. Сычево | 01.03.19г. | 9:00 | 08.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Змеево | 01.03.19г. | 9:00 | 08.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Воловичи | 01.03.19г. | 9:00 | 08.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Барановка | 01.03.19г. | 9:00 | 08.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Лысцево | 11.03.19г. | 9:00 | 15.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Лукерьино | 11.03.19г. | 9:00 | 15.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Черкизово | 11.03.19г. | 9:00 | 15.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Хлопна | 11.03.19г. | 9:00 | 15.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п. Каменка | 18.03.19г. | 9:00 | 22.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Васильево | 18.03.19г. | 9:00 | 22.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п. Шапкино | 18.03.19г. | 9:00 | 22.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Морозовка | 18.03.19г. | 9:00 | 22.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п. Акатьево | 18.03.19г. | 9:00 | 22.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЦРП-1 | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Подлужье | 06.03.19г. | 9:00 | 08.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п. Санино | 12.03.19г. | 9:00 | 14.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Чанки | 06.03.19г. | 9:00 | 08.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Шеметово | 19.03.19г. | 9:00 | 21.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Лыково | 21.03.19г. | 9:00 | 22.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Кудрявцево | 05.03.19г. | 9:00 | 07.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Барановка | 25.03.19г. | 9:00 | 27.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Октябрьское | 28.03.19г. | 9:00 | 29.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Горки | 06.03.19г. | 9:00 | 08.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п. Бакунино | 20.03.19г. | 9:00 | 22.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Сергиевский | 26.03.19г. | 9:00 | 29.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п. Мячково | 11.03.19г. | 9:00 | 14.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п.Дуброво | 19.03.19г. | 9:00 | 22.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Коломенский р-н | Коломенский р-н, н.п. Никульское | 04.03.19г. | 9:00 | 06.03.19г. | 17:00 | Техническое обслуживание | Коломенский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д. Алешино | 11.03.2019-15.03.2019 18.03.2019-22.03.2019 | 9.00 | 11.03.2019-15.03.2019 18.03.2019-22.03.2019 | 18.00 | Кап.ремонт ЗТП-559 Алешино | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Поповская | 18.03.2019-22.03.2019 25.03.2019-29.03.2019 | 9.00 | 18.03.2019-22.03.2019 25.03.2019-29.03.2019 | 18.00 | Кап.ремонт ЗТП-685 | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Горшково | 04.03.2019-7.03.2019 | 9.00 | 04.03.2019-7.03.2019 | 18.00 | Кап.ремонт МТП-213 | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Тимохино | 11.03.2019-15.03.2019 | 9.00 | 11.03.2019-15.03.2019 | 18.00 | Кап.ремонт МТП-235 | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д. Колычево-Боярское | 18.03.2019-22.03.2019 | 9.00 | 18.03.2019-22.03.2019 | 18.00 | Кап.ремонт МТП-259 | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Лобаново | 25.03.2019-29.03.2019 | 9.00 | 25.03.2019-29.03.2019 | 18.00 | Кап.ремонт МТП-47 | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Барсуки | 1.03.2019-29.03.2019 (кроме выходных) | 9.00 | 1.03.2019-29.03.2019 (кроме выходных) | 18.00 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Егорьевский район | Егорьевский район, д.Гридино | 1.03.2019-29.03.2019 (кроме выходных) | 9.00 | 1.03.2019-29.03.2019 (кроме выходных) | 18.00 | Реконструкция ВЛ-10кВ | ВЭС, Егорьевский РЭС | выполнено
Луховицкий р-он | п.Кр.Пойма | 01.03.2019-07.03.2019 | 9.00 | 01.03.2019-07.03.2019 | 16.00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-100 | ВЭС, Луховицкий РЭС | выполнено
Луховицкий р-он | с.Дединово | 11.03.2019-15.03.2020 | 9.00 | 11.03.2019-15.03.2020 | 16.00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от МТП-187 | ВЭС, Луховицкий РЭС | выполнено
Луховицкий р-он | п.Белоомут | 18.03.2019-22.03.2021 | 9.00 | 18.03.2019-22.03.2021 | 16.00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-383 | ВЭС, Луховицкий РЭС | выполнено
Луховицкий р-он | д.Алпатьево | 25.03.2019-29.03.2019 | 9.00 | 25.03.2019-29.03.2019 | 16.00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-392 | ВЭС, Луховицкий РЭС | выполнено
Луховицкий р-он | д.Кончаково | 01.03.2019-07.03.2019 | 9.00 | 01.03.2019-07.03.2019 | 16.00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-4 | ВЭС, Луховицкий РЭС | выполнено
Луховицкий р-он | д.Головачево | 11.03.2019-15.03.2020 | 9.00 | 11.03.2019-15.03.2020 | 16.00 | Капитальный ремонт ЗТП-103 | ВЭС, Луховицкий РЭС | выполнено
Луховицкий р-он | д.Зекзюлино | 18.03.2019-22.03.2021 | 9.00 | 18.03.2019-22.03.2021 | 16.00 | Капитальный ремонт КТП-1 | ВЭС, Луховицкий РЭС | выполнено
Луховицкий р-он | п.Астапово | 25.03.2019-29.03.2019 | 9.00 | 25.03.2019-29.03.2019 | 16.00 | Капитальный ремонт КТП-63 | ВЭС, Луховицкий РЭС | выполнено
Луховицкий р-он | п.Белоомут | 25.03.2019-29.03.2019 | 9.00 | 25.03.2019-29.03.2019 | 16.00 | Капитальный ремонт ЗТП-294 | ВЭС, Луховицкий РЭС | выполнено
Зарайский р-н | Зарайский р-н н.п. Алферьево | 01.03.19г. | 9:00 | 08.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЗТП-25 | Зарайский РЭС | выполнено
Зарайский р-н | г. Зарайск | 04.03.19г. | 9:00 | 15.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | Зарайский РЭС | выполнено
Зарайский р-н | Зарайский р-н н.п. Веселкино | 04.03.19г. | 9:00 | 07.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | Зарайский РЭС | выполнено
Зарайский р-н | Зарайский р-н н.п. Потлово | 04.03.19г. | 9:00 | 07.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт КТП-129 | Зарайский РЭС | выполнено
Зарайский р-н | Зарайский р-н н.п. Никольское | 11.03.19г. | 9:00 | 15.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт КТП-134 | Зарайский РЭС | выполнено
Зарайский р-н | Зарайский р-н н.п. Логвеново | 2019-03-11 | 9:00 | 30.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | Зарайский РЭС | выполнено
Зарайский р-н | Зарайский р-н н.п. Журавна | 11.03.19г. | 9:00 | 15.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт ЗТП-333 | Зарайский РЭС | выполнено
Зарайский р-н | г. Зарайск | 18.03.19г. | 9:00 | 22.03.19г. | 17:00 | Кап.ремонт КТП-297 | Зарайский РЭС | выполнено
Зарайский р-н | Зарайский р-н н.п. Макеево | 01.03.19г. | 9:00 | 18.03.19г. | 17:00 | Реконструкция ВЛ | Зарайский РЭС | выполнено
Зарайский р-н | Зарайский р-н н.п. Пыжово | 11.03.19г. | 9:00 | 30.03.19г. | 17:00 | Реконструкция ВЛ | Зарайский РЭС | выполнено
Зарайский р-н | Зарайский р-н н.п. Злыхино | 18.03.19г. | 9:00 | 22.03.19г. | 17:00 | Реконструкция ВЛ | Зарайский РЭС | выполнено
Зарайский р-н | Зарайский р-н н.п. Макеево | 11.03.19г. | 9:00 | 30.03.19г. | 17:00 | Реконструкция ВЛ | Зарайский РЭС | выполнено
Зарайский р-н | Зарайский р-н н.п. Саблино | 18.03.19г. | 9:00 | 22.03.19г. | 17:00 | Реконструкция ВЛ | Зарайский РЭС | выполнено
Павлово-Посадский р-н | д. Сонино | с 01.03.2019 по 10.02.2019 | 09.00 | с 01.03.2019 по 10.02.2019 | 16.00 | тех. присоединение | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н | д. Улитино | с 01.03.2019 по 10.02.2019 | 09.00 | с 01.03.2019 по 10.02.2019 | 16.00 | тех. присоединение | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н | д. Бывалино | с 01.03.2019 по 10.02.2019 | 09.00 | с 01.03.2019 по 10.02.2019 | 16.00 | кап.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н | д. Шебаново | с 11.03.2019 по 17.02.2019 | 09.00 | с 11.03.2019 по 17.02.2019 | 16.00 | реконструкция | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н | д. Дергаево | с 11.03.2019 по 17.02.2019 | 09.00 | с 11.03.2019 по 17.02.2019 | 16.00 | реконструкция | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н | д. Грибанино | с 25.03.2019 по 31.02.2019 | 09.00 | с 25.03.2019 по 31.02.2019 | 16.00 | текущий ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н | д. Криулино | с 18.03.2019 по 24.02.2019 | 09.00 | с 18.03.2019 по 24.02.2019 | 16.00 | реконструкция | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н | с. Казанское | с 18.03.2019 по 24.02.2019 | 09.00 | с 18.03.2019 по 24.02.2019 | 16.00 | кап.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н | д. Тарасово | с 25.03.2019 по 31.02.2019 | 09.00 | с 25.03.2019 по 31.02.2019 | 16.00 | реконструкция | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н | д. Кузнецы | с 25.03.2019 по 31.02.2019 | 09.00 | с 25.03.2019 по 31.02.2019 | 16.00 | реконструкция | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Павлово-Посадский р-н | д. Стремянниково | с 11.03.2019 по 17.02.2019 | 09.01 | с 11.03.2019 по 17.02.2019 | 16.01 | кап.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Ногинский р-н | д. Большое Буньково, ул. Рабочая | с 25.03.2019 по 31.02.2019 | 09.02 | с 25.03.2019 по 31.02.2019 | 16.02 | кап.ремонт | Восточные электрические сети филиал ПАО "МОЭСК", О-ЗРЭС, Павлово-Посадский участок | выполнено
Щелковский р-н | МО, г.о.Щёлково, д.Гребнево | 06.03.2019г. | 9-00 | 06.03.2019г. | 17-00 | Капитальный ремонт ТП-156 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено
Щелковский р-н | МО, г.о.Щёлково, д.Каблуково | 11.03.2019г. | 9-00 | 11.03.2019г. | 17-00 | Капитальный ремонт МТП-101 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено
Щелковский р-н | МО, г.о.Щёлково, д.Огуднево | 14.03.2019г. | 9-00 | 14.03.2019г. | 17-00 | Капитальный ремонт КТП-350 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено
Щелковский р-н | МО, г.о.Лосино-Петровский, д.Топорково | 20.03.2019г. | 9-00 | 20.03.2019г. | 17-00 | Капитальный ремонт КТП-301 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено
Щелковский р-н | МО, г.о.Лосино-Петровский, п.Биокомбината; МО, г.о.Лосино-Петровский, д.Райки | 25.03.2019г. | 9-00 | 25.03.2019г. | 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ Ф.15 ПС 83 - РП-8 | ВЭС, Щелковский РЭС | выполнено

## ЗЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за март 2019г. по филиалу - "Западные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Западные электрические сети"
Одинцовский РЭС
Одинцовский р-н | п.Мозжинка | 2019-03-07 | 10:00 | 2019-03-07 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-902 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Сальково СНТ Поречье | 2019-03-07 | 10:00 | 2019-03-07 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-962 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Наро-Осаново | 2019-04-03 | 13:00 | 2019-04-03 | 14:52 | Капитальный ремонт КТП-1318 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Козино | 2019-03-11 | 10:00 | 2019-03-11 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-919 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Козино | 2019-03-11 | 10:00 | 2019-03-11 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-905 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | с.Ершово | 2019-03-12 | 10:00 | 2019-03-12 | 16:00 | Кпитальный ремонт РП-11 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | г.Кубинка СНТ Энергия | 2019-03-13 | 11:14 | 2019-03-13 | 13:12 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-2302 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Софьино | 2019-03-21 | 14:21 | 2019-03-21 | 15:44 | Капитальный ремонт КТП-1317 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Ивановка | 2019-03-13 | 10:00 | 2019-03-13 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-953 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполено
Одинцовский р-н | г.Кубинка | 2019-03-15 | 10:00 | 2019-03-15 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-1304 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Козино | 2019-03-18 | 10:00 | 2019-03-18 | 16:00 | Капитальный ремонт ТП-903 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Козино | 2019-03-18 | 10:00 | 2019-03-18 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-919 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | г.Кубинка | 2019-03-19 | 10:00 | 2019-03-19 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-1304 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Ивановка | 2019-03-19 | 10:00 | 2019-03-19 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-904 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Подлипки СНТ Сосновый бор | 2019-03-12 | 11:34 | 2019-03-12 | 13:29 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-1210 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | г.Кубинка ул.Сосновка | 2019-03-22 | 13:13 | 2019-03-22 | 15:13 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-1211 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | с.Шарапово | 2019-03-16 | 11:44 | 2019-03-16 | 13:58 | Текущий ремонт ТП и силового трансформатора ТП-3406 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Мартьяново | 2019-03-28 | 10:36 | 2019-03-28 | 13:25 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-4213 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Угрюмово | 2019-03-05 | 13:08 | 2019-03-05 | 14:25 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-1207 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | выполнено
Одинцовский р-н | д.Дютьково | 2019-03-27 | 10:00 | 2019-03-27 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-330 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | д.Дютьково | 2019-03-28 | 10:00 | 2019-03-28 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-337 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | г.Кубинка | 2019-03-06 | 10:58 | 2019-03-06 | 12:46 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-2301 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | выполнено
Истринский р-н | д.Лукино СНТ Палитра | 2019-03-29 | 10:00 | 2019-03-29 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-201710 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Истринский р-н | д.Лукино | 2019-03-29 | 10:00 | 2019-03-29 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-201716 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Одинцовский р-н | г.Кубинка | 2019-03-29 | 10:00 | 2019-03-29 | 16:00 | Текущий ремонт КТП и силового трансформатора КТП-2401 | ЗЭС,Одинцовский РЭС | не выполнено
Успенский РЭС
Успенский р-н | с. Знаменское | 2019-03-04 | 09-00 | 2019-03-07 | 16-45 | капитальный ремонт ТП | УРЭС | выполнено
Успенский р-н | п. Горки-11 | 2019-03-11 | 09-00 | 2019-03-15 | 16-45 | капитальный ремонт ТП | УРЭС | выполнено
Успенский р-н | с. Лайково | 2019-03-18 | 09-00 | 2019-03-22 | 16-45 | капитальный ремонт ТП | УРЭС | выполнено
Успенский р-н | с. Лайково | 2019-03-25 | 09-00 | 2019-03-26 | 16-45 | капитальный ремонт ТП | УРЭС | выполнено
Успенский р-н | с. Лайково | 2019-03-11 | 09-00 | 2019-03-15 | 16-45 | капитальный ремонт ВЛ | УРЭС | выполнено
Успенский р-н | д. Бол. Сареево | 2019-03-18 | 09-00 | 2019-03-22 | 16-45 | капитальный ремонт ВЛ | УРЭС | выполнено
Успенский р-н | п. Николина гора | 2019-03-25 | 09-00 | 2019-03-29 | 16-45 | капитальный ремонт ВЛ | УРЭС | выполнено
Наро-Фоминский РЭС
Нарофоминский р-н | д.Детенково, д.Григорово, д.Бельково, д.Б.Горки | 04-07.03. 2019 | 09-00 | 04-07.03. 2019 | 17-00 | КРУН-59 ВЛ-10кВ фид.Б.Горки-1 до ТП-237 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | г.Апрелевка (ул.Боровский тракт, Северная, Лесная, Весенняя, 3й Луговой проезд, Рябиновая+проезд, 1,2я Нижняя поляна, Петровская) Санники, Тарасково, Сумино | 04-07.03. 2019 | 09-00 | 04-07.03. 2019 | 17-00 | ПС-25 ВЛ-10кВ фид.5 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Мартемьяново | 11-15.03. 2019 | 09-00 | 11-15.03. 2019 | 17-00 | ТП-263 ВЛ-0,4кВ Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | д.Юшково, с.Петровское, д.Бурцево, д.Тарасково, д.Кобяково | 18-22.03. 2019 | 09-00 | 18-22.03. 2019 | 17-00 | ПС-575 ВЛ-10кВ фид.16 Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Мишуткино | 25-29.03. 2019 | 09-00 | 25-29.03. 2019 | 17-00 | ТП-298 ВЛ-0,4кВ Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | населенные пункты отсутствуют | 04-07.03. 2019 | 09-00 | 04-07.03. 2019 | 17-00 | РТП-33 РУ-10кВ Текущий ремонт масляного выключателя ВМГ-10, доливка масла в масляный выключатель, текущий ремонт выключателя с приводом, текущий ремонт силового трансформатора, доливка масла в трансформатор | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Хлопово, д.Свитино, д.Софьино | 11-15.03. 2019 | 09-00 | 11-15.03. 2019 | 17-00 | РП-5 фид.11 ВЛ-10кВ Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | населенные пункты отсутствуют | 18-22.03. 2019 | 09-00 | 18-22.03. 2019 | 17-00 | КРУН-69 РУ 10кВ ф.23 с ПС-25 Текущий ремонт масляного выключателя ВМГ-10 | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | не выполнено
Нарофоминский р-н | д.Годуново | 04-07.03. 2019 | 09-00 | 04-07.03. 2019 | 17-00 | ТП-794 ВЛ-0,4 фид.Дачи Обрезка крон деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Вышегород, Набережная Слобода, Новоборисовка, Серенское, Ивково, Колодези, Васильево, Афанасьево, Тимофеево, Волченки, п.Уренгоец | 11-15.03. 2019 | 09-00 | 11-15.03. 2019 | 17-00 | ПС-707 ВЛ-10кВ фид.1 от ЛР-1284 до ТП-1104 Обрезка крон деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Годуново | 11-15.03. 2019 | 09-00 | 11-15.03. 2019 | 17-00 | ТП-1808 ВЛ-0,4кВ Обрезка крон деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Лужки | 11-15.03. 2019 | 09-00 | 11-15.03. 2019 | 17-00 | ТП-791 ВЛ-0,4кВ фид.Лужки Обрезка крон деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Рождественно | 18-22.03. 2019 | 09-00 | 18-22.03. 2019 | 17-00 | ТП-887 ВЛ-0,4кВ Обрезка крон деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Волченки, Алферьево, Коровино, Глинки, Татищево, Крестьянка, Ступино, Блознево, Тишинка | 18-22.03. 2019 | 09-00 | 18-22.03. 2019 | 17-00 | РП-41 ВЛ-10кВ фид.7 до ТП-888 Валка угрожающих деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | г.Верея, д.Рождествено, Годуново, Пушкарка, Лужки | 25-29.03. 2019 | 09-00 | 25-29.03. 2019 | 17-00 | ПС-392 ВЛ-10кВ фид.1 от ТП-1210 до КРУН-230, ЛР-630 Обрезка деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | г.Верея, п.Пионерский | 25-29.03. 2019 | 09-00 | 25-29.03. 2019 | 17-00 | ПС-392 ВЛ-10кВ фид.9 от ТП-1568 до ТП-929 Замена изоляторов | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Нарофоминский р-н | д.Самород, Гуляй гора, Клин | 25-29.03. 2019 | 09-00 | 25-29.03. 2019 | 17-00 | РП-41 ВЛ-10кВ фид.2 доТП-848 Валка угрожающих деревьев | ЗЭС, Наро-Фоминский РЭС | выполнено
Рузский РЭС
Рузский район | д. Паново полностью, д. Орешки частично с/т Ясень, с/т Сосновая Роща | 2019-03-04 | 9:00 | 2019-03-04 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 701 Ф.6 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Рузский район | д. Паново полностью, д. Орешки частично с/т Ясень, с/т Сосновая Роща | 2019-03-06 | 9:00 | 2019-03-06 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 701 Ф.6 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Рузский район | д. Лунинка,д. Митинка, деревни полностью, | 2019-03-11 | 9:00 | 2019-03-11 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 392 Ф.1 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский район | д. Лунинка,д. Митинка, деревни полностью, | 2019-03-13 | 9:00 | 2019-03-13 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 392 Ф.1 | ЗЭС, Рузский РЭС | Не выполнялась
Рузский район | д. Копцево, деревня полностью, ИЖД Ракитино,СНТ Высотник | 2019-03-18 | 9:00 | 2019-03-18 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 33 Ф.8 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Рузский район | д. Копцево, деревня полностью, ИЖД Ракитино,СНТ Высотник | 2019-03-20 | 9:00 | 2019-03-20 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 33 Ф.8 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Рузский район | д. Городище,д. Варвариха, п. Брикет, деревни полностью, поселок частично ,ИЖД | 2019-03-25 | 9:00 | 2019-03-25 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 618 Ф.2 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Рузский район | д. Городище,д. Варвариха, п. Брикет, деревни полностью, поселок частично ,ИЖД | 2019-03-27 | 9:00 | 2019-03-27 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ПС 618 Ф.2 | ЗЭС, Рузский РЭС | Выполнялась
Истринский РЭС
Истринский р-н, | д. Новодарьино трасса гонок д. Бужарово д. Буньково ул. Рябиновая д. Ивановское | 01.03.201904.03.201905.03.201906.03.201907.03.201908.03.201911.03.201912.03.2019 | 9:00:00 9:00:00 | 01.03.201904.03.201905.03.201906.03.201907.03.201908.03.201911.03.201912.03.2019 | 16:00:00 16:00:00 | Капитальный ремонт КТП-282, КТП-3044, КТП-3087, КТП-3066 | ЗЭС, Истринский РЭС | выполнено
Истринский р-н, | д. Вельяминово д. Качаброво п. Троицкий д. Санниково | 13.03.2019 14.03.201915.03.201918.03.201919.03.2019 | 9:00:00 9:00:00 | 13.03.2019 14.03.201915.03.201918.03.201919.03.2019 | 16:00:00 16:00:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ фид. Санниково РТП-23 | ЗЭС, Истринский РЭС | выполнено
Истринский р-н, | д. Давыдовское д. Ламишино | 20.03.201921.03.201922.03.201925.03.201926.03.201927.03.201928.03.201929.03.2019 | 9:00 | 20.03.201921.03.201922.03.201925.03.201926.03.201927.03.201928.03.201929.03.2019 | 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП-301; КТП-414 | ЗЭС, Истринский РЭС | выполнено
Истринский р-н, | д. Жилкино п. Кострово | 01.03.201904.03.201905.03.201906.03.201907.03.201908.03.201911.03.201912.03.201913.03.201914.03.201915.03.2019 | 9:00 | 01.03.201904.03.201905.03.201906.03.201907.03.201908.03.201911.03.201912.03.201913.03.201914.03.201915.03.2019 | 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ фид. 14 ПС-683 | ЗЭС, Истринский РЭС | выполнено
Истринский р-н, | д.Павловская слобода | 18.03.201920.03.2019 | 9:00:00 9:00:00 | 18.03.201920.03.2019 | 16:00:00 16:00:00 | Капитальный ремонт ВЛ -6 кВ Ф-73 от ПС-836 | ЗЭС, Истринский РЭС | выполнено
Истринский р-н, | д.Павловская Слобода | 12.03.2019 13.03.2019 | 9:00:00 9:00:00 | 12.03.2019 13.03.2019 | 16:00:00 16:00:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от РТП-702 | ЗЭС, Истринский РЭС | выполнено
Истринский р-н, | д.Павловская Слобода | 2019-03-04 | 9:00 | 2019-03-04 | 16:00 | капитальный ремонт ЗТП-711 | ЗЭС, Истринский РЭС | выполнено

## СЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за март 2019г. по филиалу - "Северные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Северные электрические сети"
г.Талдом | г.Талдом | 19.03.2019 | 10:00 | 19.03.2019 | 12:00 | Обрезка крон деревьев | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №4. | выполнено
г.Талдом | г.Талдом | 12.03.2019 | 13:00 | 12.03.2019 | 15:00 | Обрезка крон деревьев | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №4. | выполнено
г.Талдом | г.Талдом (ул.Первомайская) | 26.03.2019 | 13:00 | 26.03.2019 | 15:00 | Обрезка крон деревьев | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №4. | выполнено
Талдомский р-он | Талдомский р-он, (дер.Гуслево) | 04.03.2019 | 10:00 | 04.03.2019 | 12:00 | Обрезка крон деревьев | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №2. | выполнено
Талдомский р-он | Талдомский р-он, (п.Вербилки, ул.Дубенская) | 12.03.2019 | 10:00 | 12.03.2019 | 12:00 | Обрезка крон деревьев | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №2. | выполнено
Талдомский р-он | Талдомский р-он, (дер.Кушки) | 26.03.2019 | 13:00 | 26.03.2019 | 15:00 | Обрезка крон деревьев | СЭС, Талдомский РЭС, МБ №2. | выполнено
без откл. аб. | без откл. аб. | 2019-03-01 | 08-00 | 2019-03-15 | 17-00 | АВР КЛ-10 кВ фид. 82101 | Красногорский РЭС | выполнено
без откл. аб. | без откл. аб. | 2019-03-04 | 10-00 | 2019-03-05 | 17-00 | Тех. прис. ТП-28125 сек.1 |  | выполнено
без откл. | без откл. | 2019-03-04 | 08-00 | 2019-03-07 | 17-00 | АВР КЛ-6 кВ фид.ЦРП-2 сек.2 - ТП-1009 сек.2 |  | выполнено
г.о. Красногорск с. Петрово- Дальнее | ул. Школьная д.1 - 11 | 2019-03-04 | 10-00 | 2019-03-07 | 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-24745 фид. оп.65 опиловка ДКР |  | выполнено
г.о. Красногорск п. Горки-6 | д.3,4,5,22,23,31,32,33 | 2019-03-04 | 10-00 | 2019-03-07 | 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6719А фид.2 оп.2 опиловка ДКР |  | выполнено
без откл. аб. | без откл. аб. | 2019-03-05 | 10-00 | 2019-03-06 | 17-00 | Тех. прис. ТП-28125 сек.2 |  | выполнено
без откл. аб. | без откл. аб. | 2019-03-11 | 10-00 | 2019-03-12 | 17-00 | Тех. прис. МТП-6625 |  | выполнено
г.о. Красногорск п. Горки-6 | д.8а,9,10,11,12,12а, 13,14,34,35 | 2019-03-11 | 10-00 | 2019-03-15 | 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6719А фид.1 оп.1 опиловка ДКР |  | выполнено
г.о. Красногорск д. Глухово | ул. Центральная д. 36-66 | 2019-03-18 | 10-00 | 2019-03-22 | 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6492 фид.1 опиловка ДКР |  | выполнено
г.о. Красногорск д. Глухово | ул. Центральная д. 55-75 | 2019-03-25 | 10-00 | 29.03.2019. | 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6492 фид.5 опиловка ДКР |  | выполнено
Сергиево-Посадский р-он, д.Иудино, Григорово, Семенцово, Шубино, Язвицы | д.Иудино, Григорово, Семенцово, Шубино, Язвицы | 11.03.2019- 15.03.2019 | 10:00 | 11.03.2019- 15.03.2019 | 16:00 | КВЛ 10кВ лин.627 с РП-495 замена опор , изоляторов , расчистка трассы, перетяжка провода | Сергиево Посадский РЭС, МБ №4. | выполнено
Сергиево-Посадский р-он, д.Кузьмино | д.Кузьмино | 18.03.2019 22.03.2019 | 10:00 | 18.03.2019 22.03.2019 | 16:00 | ВЛ 0,4кВ с РП-111 перетяжка провода, расчистка трассы | Сергиево Посадский РЭС, МБ №6. | выполнено
п. Березки | ул.Красная: магазин, ж/д 2, 6, 3; ул.Центральная: ж/д 2/9; ул.Овражная: ж/д 2, 3, 6, 7, 8 | 2019-03-04 | 10:00-16:00 | 2019-03-28 | 10:00-16:00 | Капитальный ремонт | Солнечногорский РЭС | невыполнено
д. Алабушево | ул.Калинина:ж/д 6; ул.1-ая Хуторская: ж/д 1-14, 16, 19 | 2019-03-11 | 10:00-16:00 | 2019-03-22 | 10:00-16:00 |  |  | невыполнено
д. Ложки | ж/д2,4,6,8,10,12,14, 16,18,20,22,24,24/1,28,бистро,камера ГИБДД,18б,176,172, 51с,183,188,122,125, 128,127а,129,30,32, 34,36,32а,38,48,50, 52,54,кафе,Лицей №39, ООО «Квант»+ «ВАВА и БИМ», ЗАО «Орионис», котельная | 2019-03-11 | 10:00-16:00 | 2019-03-12 | 10:00-16:00 |  |  | невыполнено
п. Поварово | Ул.Фрунзе, Ул.Краснопрудная, Ул.Мира, | 2019-03-18 | 10:00-16:00 | 2019-03-21 | 10:00-16:00 |  |  | выполнено
г. Солнечногорск | Ул.Куйбышева, Ул.Зеленая | 2019-03-04 | 10:00-16:00 | 2019-03-06 | 10:00-16:00 |  |  | невыполнено
д. Мошницы | ж/д 21-47, 72-80 | 2019-03-18 | 10:00-16:00 | 2019-03-19 | 10:00-16:00 |  |  | невыполнено
д. Лигачево | ж/д:3а, 25, 25/1, 51, 137, 129, 153, 178, 180 | 2019-03-18 | 10:00-16:00 | 2019-03-21 | 10:00-16:00 |  |  | невыполнено
г.о.Химки | г.о.Химки, мкр.Новогорск | 11.03.2019г.-12.03.2019г. | 9:00 | 11.03.2019г.-12.03.2019г. | 16:00 | Перевод нагрузки, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | выполнено
г.о.Химки | г.о.Химки, мкр.Фирсановка | 04.03.2019г.-05.03.2019г. | 9:00 | 04.03.2019г.-05.03.2019г. | 16:00 | Расчистка трассы от ДКР, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | выполнено
г.о.Химки | г.о.Химки, мкр.Фирсановка | 26.03.2019г.-27.03.2019г. | 9:00 | 26.03.2019г.-27.03.2019г. | 16:00 | Расчистка трассы от ДКР, хозспособ | СЭС, Химкинский РЭС | выполнено

## НМ
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за март 2019г. по филиалу - "Новая Москва"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва"
Московский РЭС
ТиНАО г. Москвы | д.Рассказовка | 2019-03-01 | 10:00 | 2019-03-01 | 16:00 | РТП-5 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д. Б.Свинорье | 2019-03-04 | 10:00 | 2019-03-04 | 16:00 | ТП-437 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д.Бараново | 2019-03-06 | 10:00 | 2019-03-06 | 16:00 | МТП-1399 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д. Б.Свинорье | 2019-03-11 | 10:00 | 2019-03-11 | 16:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-1230 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | г.Московский | 2019-03-14 | 10:00 | 2019-03-14 | 16:00 | ТП-19 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д. Б.Свинорье | 2019-03-18 | 10:00 | 2019-03-18 | 16:00 | КТП-250 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
ТиНАО г. Москвы | п.Коммунарка | 2019-03-21 | 10:00 | 2019-03-21 | 16:00 | ТП-576 Капитальный ремонт | Московский РЭС | выполнено
Троицкий РЭС
ТиНАО г. Москвы | д. Игнатово | 2019-03-05 | 09.00 | 2019-03-05 | 18:00 | Замена ОПН, замена изоляторов, окраска | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д. Терехово | 2019-03-12 | 09.00 | 2019-03-12 | 18:00 | Замена ОПН, замена изоляторов, окраска | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д. Петрово | 2019-03-14 | 09.00 | 2019-03-14 | 18:00 | Замена ОПН, замена изоляторов, окраска | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | д. Варварино | 2019-03-19 | 09.00 | 2019-03-19 | 18:00 | Замена опор, монтаж зажимов РС-481 | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС-524 | 2019-03-21 | 09.00 | 2019-03-21 | 18:00 | Замена дефектных разъединителей, установка новых разъединителей | ТРЭС Новая Москва | выполнено
ТиНАО г. Москвы | КЛ-10 кВ ТП-944 выкидка до Т-2 с. Вороново | 2019-03-26 | 09.00 | 2019-03-26 | 18:00 | Перекладка кабельной линии, замена муфт | ТРЭС Новая Москва | выполнено

## ЦЭС
Отчет по графику плановых отключений электроэнергии за март 2019г. по филиалу - "Центральные электрические сети"
Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование Филиала, РЭС, служб) | Статус выполнения работ
Наименование р-на, населенного пункта | Объекты ( улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
Филиал ПАО "МОЭСК" - "Центральные электрические сети"
Плановых отключений нет